Описание ОБП25: Организация работ по соблюдению правил пожарной безопасности

1. Нормативно-правовые акты (НПА)

Название НПА с реквизитами

Федеральный конституционный закон от 28.04.1995 N 1-ФКЗ (ред. от 31.07.2023) "Об арбитражных судах в Российской Федерации"

Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" (ред. от 07.07.2025)

Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (ред. от 25.12.2023)

Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" (ред. от 03.02.2025)

Приказ МЧС России от 16.12.2024 N 1120 "Об определении порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ, порядка их утверждения и согласования и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности"

2. Схема процесса

BPMN-файл: OBP25_Obespechenie_protivopozharnoy_bezopasnosti_bpmn_tobe.bpmn

3. Описание схемы бизнес-процессов

| № действия | Роль | Входящие материалы | Исходящие материалы | Наименование шага | Срок | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Сотрудник, ответственный за пожарную безопасность | - | - | Согласно локальному акту наступила дата проведения противопожарной проверки | — | Согласно локальному акту наступила дата проведения противопожарной проверки |
| 1 | Система | - | - | Уведомить ответственного | — | Система уведомляет ответственного о необходимости проведения противопожарной проверки |
| 2 | Система | - | Шаблон акта проверки автоматической установки пожарной сигнализации | Подготовить шаблон акта проверки | — | Система выполняет задачу: 'Подготовить шаблон акта проверки' и направляет его ответственному за противопожарную безопасность сотруднику |
| 3 | Сотрудник, ответственный за пожарную безопасность | — | — | Проверить работоспособность датчиков дыма | — | Проводится проверка работоспособности датчиков на предмет задымления, проверка работы системы дымоудаления и системы оповещения о пожаре. Проверка проводится с участием сотрудника эксплуатирующей организации. |
| 4 | Сотрудник, ответственный за пожарную безопасность | - | Локальный акт о противопожарном инструктаже, Акт проверки автоматической установки пожарной сигнализации | Завершить подготовку акта проверки | — | Сотрудник, ответственный за пожарную безопасность выполняет задачу: 'Завершить подготовку акта проверки'. |
| 5 | Сотрудник, ответственный за пожарную безопасность | Шаблон акта проверки автоматической установки пожарной сигнализации | Подписанный Акт проверки автоматической установки пожарной сигнализации | Подписать акт проверки | — | Сотрудник, ответственный за пожарную безопасность выполняет задачу: 'Подписать акт проверки'. |
| 6 | Сотрудник, ответственный за пожарную безопасность | - | - | Изучить локальный акт | — | Сотрудник, ответственный за пожарную безопасность изучает локальный акт, регламентирующий проведение проверок противопожарной безопасности, и принимает решение о необходимости проведения противопожарных учений. |
| 7 | Сотрудник, ответственный за пожарную безопасность | — | Если да, то переход к шагу 10. Если нет, то переход к шагу 8 | Согласно локальному акту требуется провести противопожарные учения? Эксклюзивный открывающий шлюз | — | Согласно локальному акту требуется провести противопожарные учения? Если да, то переход к шагу 10. Если нет, то переход к шагу 8 |
| 8 | Сотрудник, ответственный за пожарную безопасность | - | - | Внести в систему следующую дату проверки | — | Сотрудник, ответственный за пожарную безопасность выполняет задачу: 'Внести в систему следующую дату проверки'. |
| 9 | Сотрудник, ответственный за пожарную безопасность | — | — | Обеспечена противопожарная безопасность. | — | — |
| 10 | Сотрудник, ответственный за пожарную безопасность | — | — | Провести учения | — | Сотрудник, ответственный за пожарную безопасность проводит учения и обучение по программам противопожарного инструктажа лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в суде. |
| 11 | Сотрудник, ответственный за пожарную безопасность | — | — | Внести в систему следующую дату проверки | — | Сотрудник, ответственный за пожарную безопасность выполняет задачу: 'Внести в систему следующую дату проверки'. |
| 12 | Сотрудник, ответственный за пожарную безопасность | — | — | Обеспечена противопожарная безопасность. Проведены учения. | — | — |

4. Пользователи и роли

| Роль | Описание |
| --- | --- |
| Сотрудник, ответственный за пожарную безопасность | Организует и проводит проверки работоспособности систем пожарной сигнализации, оповещения и дымоудаления. Составляет, завершает подготовку и подписывает акт проверки. Принимает решение о необходимости и проводит противопожарные учения и инструктажи. Вносит в систему дату следующей плановой проверки. |
| Эксплуатирующая организация | Участвует в проверке работоспособности противопожарных систем на основании договора. Подписывает акт проверки автоматической установки пожарной сигнализации. |
| Система | Автоматически уведомляет ответственного сотрудника о наступлении даты проведения проверки. Подготавливает и предоставляет шаблон акта проверки. |

5. Реестр справочников

В процессе не используются справочники

6. Непроцессуальные документы

| № п/п | Вид документа | Наименование документа | Форма (печатная/электронная) | Образец / ссылка на облако, где располагается |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Локальный акт | Локальный акт о противопожарном инструктаже | Электронная |  |
| 2 | Акт | Акт проверки автоматической установки пожарной сигнализации | Электронная |  |

7. Межведомственное взаимодействие

Межведомственное взаимодействие отсутствует

8. Информация о сроках

Сроки действий в процессе не регламентированы