### Комплекс средств для обеспечения наблюдаемости (Observability)

| Назначение | Технология |
| --- | --- |
| Сбор и хранение метрик производительности всех компонентов Системы. | Prometheus |
| Визуализация метрик и создания панелей мониторинга (dashboards) | Grafana |
| Централизованный сбор, обработка и пересылка логов | Fluentd или Logstash |
| Индексация и хранение логов с возможностью полнотекстового поиска | OpenSearch или Loki |
| Распределенная трассировка команд и событий на всех этапах распределённой Системы | OpenTelemetry (сбор) и Jaeger (хранение и визуализация) |